www.luminare.pl

Luminare sp. z o.o.

ul. Złota 7/1 00-019 Warszawa

Magazyn:

ul. Marii Gajl 37 26-613 Radom

| KARTA KATALOGOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAIA 100 Lampa stosowana do oświetlenia ogrodów i parków oraz innych miejsc, gdzie potrzebne jest dobre i estetyczne oświetlenie zamontowane na słupie oświetleniowym. Idealne rozwiązanie, gdzie występuje konieczność oszczędzania energii. |  |  |
| PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ |  |
| barwa światła | neutralna; 4000-4500 K |  |
| luminacja (całk. strumień światła) | 10000 lm |  |
| kąt świecenia | 120 stopni |  |
| typ | SMD AC |  |
| wymiary (W/D/S) | 380x380x563 mm |  |
| waga | 3 kg |  |
| obudowa | aluminium malowane proszkowo |  |
| klasa szczelności | IP66 |  |
| napięcie zasilania | 165-277 V AC |  |
| moc | 100 W |  |
| certyfikaty | CE, RoHS |  |
| żywotność | >50.000 godzin |  |
| montaż | nasadzanie na słup fi 60 mm |  |
| kolor | standard RAL 9005 |  |
| SMD LED 66 120 AC 277V 0,95 50000 h IN&OUT |  |  |

biuro@luminare.pl